## фильтрация
Стоимость чаши бассейна из UF стабилизированного Немецкого полипропилена SIMONA (по бесшовной технологии, цвет "Карибо", толщиной 5 мм. Размер ,5*3*1,5 м. Форма - прямоугольник с закругленными углами, Объем 22 м3.
№ | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена в у.е | Цена в руб. | Сумма
1 | Стоимость полипропиленовой чаши (материал полипропилен Немецкого производства; сварка на стыковочной машине; сборка этого материала; пенополистирол под бассейн-на бетонную плиту; пенополистерольные блоки в стенки бассейна снаружи, арматура 12 вокруг бассейна в ребрах; изготовление внутренних распорок; техническое задание, инструкция по бетонированию | 1 | шт. | 3690 | 232470 | 232470 | 63
2 | Римская лестница угловая | 1 | шт. | 1086 | 68418 | 68418
3 | Доставка на место | 1 | шт. |  |  | 0
Итого стоимость бассейна без оборудования | [5 empty] | 300888
Стоимость необходимого оборудования для бассейна. (Все оборудование из серии Premium, Испанского и Шведского производства)
№ | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена в у.е. | Цена в руб. | Сумма
Фильтрация
1 | Фильтр "ROMA" 6 м3/ч, MEC400VT | 1 | шт. | 344 | 21672 | 21672
2 | Песок кварцевый фракции 0.5-0.8 мм 25 кг., SAND0508 | 2 | шт. | 11 | 693 | 1386
3 | Циркуляционный насос "Premium" "America" 6 м3/ч, SA033M | 1 | шт. | 315 | 19845 | 19845
Закладные элементы фильтрации
4 | Скиммер из ABS пластика, (крепление: нерж.болт в бронзовую резьбу) А-054 | 1 | шт. | 150 | 9450 | 9450
5 | Форсунка стеновая возврата воды из ABS пластика, (крепление: нерж.болт в бронзовую резьбу) А-031 | 3 | шт. | 30 | 1890 | 5670
Управление фильтрацией
6 | Панель управления фильтрацией и теплообменником , VC-041 | 1 | шт. | 600 | 37800 | 37800
Дополнительное оборудование
7 | Светильник,пластик, B-039 | 2 | шт. | 155 | 9765 | 19530
8 | Трансформатор понижающий 630 Вт, PS-0723 | 1 | шт. | 195 | 12285 | 12285
9 | Гибкий кабель, САВ001 | 2 | шт. | 5 | 315 | 630
10 | Соединительная коробка из ABS пластика, В005 | 2 | шт. | 18 | 1134 | 2268
11 | Комплект эл. монтажный | 1 | комп. | 40 | 2520 | 2520
12 | Кабель медный 6мм х 2 | 1 | комп. | 109 | 6867 | 6867
13 | Лестница, 4 ступенчатая, из нержавеющей стали, Швеция "MIXTO", PS-0307 | 0 | шт. | 324 | 20412 | 0
Подогрев воды бассейна (теплообменник)
14 | Накидная гайка-муфта латунь RGRGBNG050F | 2 | шт. | 60 | 3780 | 7560
15 | Теплообменник "HI-FlO" 13 кВт, 11391 | 1 | шт. | 286 | 18018 | 18018
16 | Закрытый соленоидный клапан, SLP1DF02E1E20 | 1 | шт. | 66 | 4158 | 4158
17 | Насос для перекачки теплоносителя с накидными гайками, YOS 40\ 6 130 | 1 | шт. | 88 | 5544 | 5544
18 | Комплект труб полипропиленовых | 1 | комп. | 136 | 8568 | 8568
Противоток на 44 м3(пластик)
19 | Лицевая часть с закладной и пневмокнопкой (А-035) | 1 | шт. | 495 | 31185 | 31185
20 | Трубы ПВХ | 1 | комп. | 230 | 14490 | 14490
21 | Насос противотока без ПФ 44 м3/ч( NEWBCC-300M) | 1 | шт. | 750 | 47250 | 47250
22 | Регулятор воздуха(04045) | 1 | шт. | 22 | 1386 | 1386
23 | Панель управления атракционом AM005BCC | 1 | шт. | 195 | 12285 | 12285
Трубопроводная арматура
24 | Комплект трубопроводной и запорнорегулирующей арматуры ПВХ | 1 | компл. | 450 | 28350 | 28350
Итого стоимость оборудования составляет: | [5 empty] | 318717
Монтажные работы составляют: | [5 empty] | 47807.55
Пусконаладочные работы |  | 1 | шт. |  |  | 15935.85
Итого стоимость необходимого оборудования: | [5 empty] | 382460.4
Итого стоимость бассейна с оборудованием: | [5 empty] | 683348.4
Стоимость закладного оборудования | [5 empty] | 107843.4
70 % от стоимости чаши | [5 empty] | 210621.6
Итого для заключения договора необходимо: | [5 empty] | 318465
желтым цветом выделенно закладное оборудование