## предложение
Стоимость чаши бассейна из UF стабилизированного Немецкого полипропилена SIMONA (по бесшовной технологии, цвет "Карибо", толщиной 8 мм. Размер ,6*3*1,5 м. Форма - прямоугольник с закругленными углами, Объем 27 м3.
№ | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена в у.е | Цена в руб. | Сумма
1 | Стоимость полипропиленовой чаши (материал полипропилен Немецкого производства; сварка на стыковочной машине; сборка этого материала; пенополистирол под бассейн-на бетонную плиту; пенополистерольные блоки в стенки бассейна снаружи, арматура 12 вокруг бассейна в ребрах; изготовление внутренних распорок; техническое задание, инструкция по бетонированию | 1 | шт. | 4656 | 293328 | 293328 | 63
2 | Римская лестница выносная | 1 | шт. | 1250 | 78750 | 78750
3 | Доставка на место | 0 |  |  |  | 0
Итого стоимость бассейна без оборудования | [5 empty] | 372078
Стоимость необходимого оборудования для бассейна. (Все оборудование из серии Premium, Испанского и Шведского производства)
№ | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена в у.е. | Цена в руб. | Сумма
Фильтрация
1 | Фильтр "ROMA" 8-10 м3/ч, МЕС500 VT | 1 | шт. | 418 | 26334 | 26334
2 | Песок кварцевый фракции 0.5-0.8 мм 25 кг., SAND0508 | 4 | шт. | 11 | 693 | 2772
3 | Циркуляционный насос "Premium" "America" 8 м3/ч, SA050M | 1 | шт. | 330 | 20790 | 20790
Закладные элементы фильтрации
4 | Скиммер из ABS пластика, (крепление: нерж.болт в бронзовую резьбу) А-054 | 1 | шт. | 150 | 9450 | 9450
5 | Форсунка стеновая возврата воды из ABS пластика, (крепление: нерж.болт в бронзовую резьбу) А-031 | 3 | шт. | 30 | 1890 | 5670
Управление фильтрацией
6 | Панель управления фильтрацией и теплообменником VC-041 | 1 | шт. | 600 | 37800 | 37800
Подогрев воды бассейна (теплообменник)
7 | Накидная гайка-муфта латунь RGRGBNG050F | 2 | шт. | 60 | 3780 | 7560
8 | Теплообменник "HI-FLO" 28 кВт, 11392 | 1 | шт. | 325 | 20475 | 20475
9 | Закрытый соленоидный клапан, SLP1DF02E1E20 | 1 | шт. | 48 | 3024 | 3024
10 | Насос для перекачки теплоносителя с накидными гайками, YOS 40\ 6 130 | 1 | шт. | 120 | 7560 | 7560
11 | Комплект труб полипропиленовых | 1 | комп. | 87 | 5481 | 5481
Освещение
12 | Светильник галогеновый ,пластик, B-039 | 2 | шт. | 155 | 9765 | 19530
13 | Трансформатор понижающий 600 Вт, PS-0723 | 1 | шт. | 185 | 11655 | 11655
14 | Гибкий кабель, САВ001 | 2 | шт. | 6 | 378 | 756
15 | Соединительная коробка из ABS пластика, В005 | 2 | шт. | 20 | 1260 | 2520
16 | Комплект эл. монтажный | 1 | комп. | 40 | 2520 | 2520
17 | Кабель медный 6мм х 2 | 2 | комп. | 27 | 1701 | 3402
Нержавейка(Швеция)
18 | Лестница, 4 ступенчатая, из нержавеющей стали, Швеция "MIXTO", PS-0307 | 0 | шт. | 324 | 20412 | 0
Трубопроводная арматура
19 | Комплект трубопроводной и запорнорегулирующей арматуры | 1 | компл. | 490 | 30870 | 30870
Итого стоимость оборудования составляет: | [5 empty] | 218169
Монтажные работы составляют: | [5 empty] | 32725.35
Пусконаладочные работы |  | 1 | шт. |  |  | 10908.45
Итого стоимость необходимого оборудования: | [5 empty] | 261802.8
Итого стоимость бассейна с оборудованием: | [5 empty] | 633880.8
| 70% от стоимости чаши | 260454.6
| закладное оборудование ( отмеченно желтым) | 72198
| ИТОГО для заключения договора | 332652.6
| Исполнитель ______________________________ |  | Заказчик _________________________________