## предложение
Стоимость чаши бассейна из UF стабилизированного Немецкого полипропилена "SIMONA" (по бесшовной технологии), толщиной 8 мм. Размер 8*4*1.5 м. Цвет "Карибо" Форма - прямоугольник с закругленными углами, Объем 48 м3.
№ | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена в у.е | Цена в руб. | Сумма
1 | Стоимость полипропиленовой чаши (материал полипропилен Немецкого производства; сварка на стыковочной машине; сборка этого материала; пенополистирол под бассейн-на бетонную плиту; пенополистерольные блоки в стенки бассейна снаружи, арматура 12 вокруг бассейна в ребрах; изготовление внутренних распорок; техническое задание, инструкция по бетонированию | 1 | шт. | 8517 | 536571 | 536571 | 63
2 | Римская лестница угловая | 1 | шт. | 1100 | 69300 | 69300
3 | Доставка на место (черта города) | 1 |  |  |  | 0
Итого стоимость бассейна без оборудования | [5 empty] | 605871
Стоимость необходимого оборудования для бассейна. (Все оборудование из серии Premium, Испанского и Шведского производства)
№ | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена в у.е. | Цена в руб. | Сумма
Фильтрация
1 | Фильтр "ROMA" 10 м3/ч, МЕС500 VT | 1 | шт. | 418 | 26334 | 26334
2 | Песок кварцевый фракции 0.5-0.8 мм 25 кг., SAND0508 | 4 | шт. | 11 | 693 | 2772
3 | Циркуляционный насос "Premium" "America" 10 м3/ч, SА075 м | 1 | шт. | 365 | 22995 | 22995
Закладные элементы фильтрации
4 | Скиммер из ABS пластика, (крепление: нерж.болт в бронзовую резьбу) А-054 | 2 | шт. | 150 | 9450 | 18900
5 | Форсунка стеновая возврата воды из ABS пластика, (крепление: нерж.болт в бронзовую резьбу) А-031 | 5 | шт. | 30 | 1890 | 9450
Управление фильтрацией
6 | Панель управления фильтрацией и теплообменником , VC-041 | 1 | шт. | 600 | 37800 | 37800
Подогрев воды бассейна (теплообменник)
7 | Накидная гайка-муфта латунь RGRGBNG050F | 2 | шт. | 60 | 3780 | 7560
8 | Теплообменник "MAXI-FLO" 40 кВт, 11393 | 1 | шт. | 420 | 26460 | 26460
9 | Закрытый соленоидный клапан, SLP1DF02E1G25 | 1 | шт. | 80 | 5040 | 5040
10 | Насос для перекачки теплоносителя с накидными гайками, YOS 40\ 6 130 | 1 | шт. | 130 | 8190 | 8190
11 | Комплект труб полипропиленовых | 1 | комп. | 196 | 12348 | 12348
Освещение
12 | Светильник "Светодиодный" 21 Вт,12 В пластик,Aqua Viva PAR56-256LED RGB ЦВЕТНОЙ(15097,15536) (крепление: нерж.болт в бронзовую резьбу) | 3 | шт. | 205 | 12915 | 38745
13 | Трансформатор понижающий 100 Вт, PS-0721 | 1 | шт. | 80 | 5040 | 5040
14 | Гибкий кабель, САВ001 | 3 | шт. | 6 | 378 | 1134
15 | Соединительная коробка из ABS пластика, В005 | 3 | шт. | 20 | 1260 | 3780
16 | Пульт управления программами фонаря RC 1800 (15538) | 1 | шт. | 23 | 1449 | 1449
17 | Кабель медный 6мм х 2 | 3 | комп. | 34 | 2142 | 6426
Дополнительное оборудование
18 | Лестница, 4 ступенчатая, из нержавеющей стали, Швеция "MIXTO", PS-0307 | 0 | шт. | 324 | 20412 | 0
Противоток на 44 м3(пластик)
19 | Лицевая часть с закладной и пневмокнопкой (А-035) | 1 | комп. | 495 | 31185 | 31185
20 | Трубы ПВХ | 1 | комп. | 280 | 17640 | 17640
21 | Насос противотока без ПФ 44 м3/ч( NEWBCC-300M) | 1 | шт. | 750 | 47250 | 47250
22 | Регулятор воздуха(04045) | 1 | шт. | 22 | 1386 | 1386
23 | Панель управления атракционом (AM003BCC) | 1 | шт. | 195 | 12285 | 12285
Трубопроводная арматура
24 | Комплект трубопроводной и запорнорегулирующей арматуры | 1 | компл. | 750 | 47250 | 47250
Итого стоимость оборудования составляет: | [5 empty] | 391419
Монтажные работы составляют: | [5 empty] | 58712.85
Пусконаладочные работы |  | 1 | шт. |  |  | 27399.33
Итого стоимость необходимого оборудования: | [5 empty] | 477531.18
Итого стоимость бассейна с оборудованием: | [5 empty] | 1083402.18
Для заключения договора и начала работ
| 70% от стоимости чаши | 424109.7
| закладное оборудование отмечено желтым | 202280.4
| ИТОГО для заключения договора | 626390.1
Чаша бассейна из полипропилена выполняет 4 основных функции :
1 | 100% гидроизоляция
2 | теплоизоляция
3 | отделка чаши бассейна(другой отделки не требуется)
4 | внутренняя опалубка
Технологический процесс:
1 | Изготовление чаши бассейна с внешними ребрами жесткости
2 | Размещение пенопластовых блоков между ребрами жесткости и арматуры
3 | Размещение пенополистирола под чашу бассейна на бетонную плиту
4 | Врезка всех необходимых закладных элементов чаши(форсунки, фонари, донные сливы, водозаборы)
5 | Соединение всех закладных элементов трубопроводной арматуры и вывод ее в техническое помещение.
6 | Обливка лекгим бетонном между внутренней опалубкой(чаша из полипропилена) и внешней опалубкой-250мм.
7 | Монтаж фильтровального и технологического оборудования в тех.помещении
8 | Запуск бассейна
Бетонно-строительные работы не входят в стоимость бассейна и выполняются Заказчиком самостоятельно по нашему тех.заданию (необходимо будет выкопать котлован больше чем будующий бассейн на 1.5 м в длинну и 1.5 м в ширину,залить бетонную плиту-основание толщиной 300 мм армированную двумя слоями арматурой № 12.После изготовления пластиковой чаши и монтажа всех коммуникаций нашей компанией необходимо будет по внешней стороне изготовить арматурную сетку,внешнюю опалубку и залить бетоном между полипропиленовой чашей и внешней опалубкой бетонную стену толщиной 250 мм.)На последнем этапе произвести обратную отсыпку котлована между стеной бассейна и стеной котлована.